报价方信息及承诺
1.报价单位（盖章）：                       
2.单位地址：                               
3.联系人：                                 
4.联系电话：                               
5.报价日期：    年  月  日

6.承诺：我方报价真实有效，符合本询价单所有要求，若中标，将严格按照询价单要求完成各项工作，确保工程质量及进度，承担所有相关费用及后续责任，如违反承诺，自愿接受相关处理。
报价单
	序号
	项目名称
	规格及施工要求
	单位
	数量
	单价（元）
	合价（元）
	备注

	1
	维修草坪道牙及道路边道牙
	挖开原道牙砖、提升高度、水泥灌缝
	米
	95
	
	
	

	2
	A、B、C座散水台加装防护杠
	在散水台外侧加装钢管防护杠，高度略高于散水台
	米
	100
	
	
	

	3
	院内柏油马路裂缝修补
	清理裂缝、填充修补材料、压实
	米
	1400
	
	
	

	4
	文体活动中心阳台地面及护栏
	阳台地面7.2平米，护栏24米（牢固美观）
	项
	1
	
	
	含地面铺设及护栏安装

	5
	文体活动中心空调通风管道维修


	空调管道为宽1.2米、高0.8米的长方体，破损长度3米，复合保温风管。加装钢架防护。
	处
	1
	
	
	高空作业

	6
	维修现有不亮的路灯
	检查维修线路，更换灯管、灯泡、维修破损灯罩
	个
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12个
	
	
	更换灯管、检查维修线路；更换1个路灯的灯罩
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5个
	
	
	更换灯管、检查维修线路
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11个
	
	
	更换灯泡、灯罩、检查维修线路

	7
	椅子维修

门维修

门套维修

办公桌维修

学员教室桌子维修
	椅子维修、美容

门吊扇维修

门套美容

办公桌缺少桌腿、柜门维修

滑轮损坏
	个
	椅子34把

门17个

门套72个

5张

20张
	
	
	

	合计金额（大写）：                      小写：                    元


